医疗设备采购技术参数

设备名称：呼气试验测试仪

| 序号 | 技术性能参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 检测胃幽门螺杆菌 |
| 2 | 资质要求 | Ⅱ类医疗器械 |
| 3 | 技术参数 | 注：此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国、军标要求进行明确）、报警及安全要求等，区分★号、▲号和一般指标 |
| 3.1 | 配套试剂 |  |
| ★3.1.1 | 尿素13C剂量 | ≥75mg |
| ▲3.1.2 | 剂型 | 胶囊或片剂 |
| ▲3.2 | 自动批量检测 | 一次性检测样本组数≥6组 |
| 3.3 | 打印功能 | 具备批量打印检测报告，网络打印功能 |
| 3.4 | 软件功能 |  |
| 3.4.1 |  | 具备数据库管理功能 |
| 3.4.2 |  | 具备操作帮助、错误警告等功能 |
| 3.5 | 样本测量时间 | ≤3min |
| 3.6 | 仪器预热时间 | ≤30min |
| 3.7 | 测量范围 | CO2的浓度范围为：1%～6% |
| 3.8 | 测量精密度 | 标准偏差δsd≤0.3‰ |